



5、 分部分项工程量计算

1.解：平整场地工程量=S底+2L外+16

底层建筑面积S底=24×13-18×7=186㎡

建筑外墙外边线周长L外=2×（24+13）=74m

平整场地工程量=186+2×74+16=350㎡ 

答：该建筑物平整场地工程量为350㎡。

2. 解：査计价表1一197子目，对机械费、管理费和利润进行换算

换算综合单价=1637.47+（0.14×2.614×385.89+0.18×0.261×438.75)×(1+25%+12%)=1859.18元/1000m³

合价=1859.18×1.2=2231.02元

答：该机械挖四类土的综合单价为1859.18元/1000m³，合价为2231.02元。

3.解：（1）列项目：人工挖地槽土（1—23）、沟槽回填土（1一104)、C10混凝土垫层（2—120）、M5水泥砂浆砖基础（3—1）、一砖外墙（3—29）、一砖内墙（3—33）、防水砂浆防潮层（3—42）、C20混凝土条形基础（5—2）。

（2）工程量计算（由于挖土深度较浅，考虑不放坡，土方直接堆放在沟槽边，不运出堆放）。

1）人工挖地槽土 ：

工作面c=300mm，不放坡

沟槽断面面积S=（0.96+2×0.3）×（1-0.45）=0.858㎡

①、③、A、B轴（外墙）沟槽长度= (7+5)×2=24m

2轴（内墙）沟槽长度=5-1.56=3.44m

挖土体积V=(24+2.44)×0.858=23.544m³ 

2）C10混凝土垫层：

垫层断面面积=96 ×0.1=0.096㎡

垫层长度=24+(5-0.96)=28.04m

垫层体积=0.096×28.04=2.692m³

3） 混凝土条形基础：

基础断面面积=0.76×0.25=0.19㎡

基础长度=24+(5-0.76)=28.24m

混凝土基础体积=0.19×28.24=5.366m³

4）M5水泥砂浆砖基础：

基础横断面面积S=0.24×(1-0.1-0.25+0.066)=0.17184㎡

基础长度L=24+(5-0.24)-28.76m

砖基础体积V基础=SL=0.17184×28.76=4.942m³

5）沟槽回填土：

扣除砖基础体积V扣除基础=4.942-0.24×0.45×28.76=1.834m³ 

扣除室外地坪以下构件体积=2.692+5.366+1.834=9.892m³ 

回填土体积=23.544-9.892=13.652m³

6）防水砂浆防潮层：

S防潮层=0.24×28.76=6.90㎡ 

7）砖外墙：

外墙：0.24×(3.5-0.3)×24=18.432m³

扣门窗：（1.5×1.8×2+2.57×1.8×2+0.9×2.6×2)×0.24=4.640m³ 

合计：18.432-4.640=13.792m³

8）砖内墙：

内墙：0。24×2.7×（5-0.24）=3.084m³

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	^工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	1—23
	人工挖地槽三类干土 1.5m
	m³
	23.54
	14.80
	348.39

	2
	1—104
	沟槽回填土
	m³
	13.65
	10.70
	146.06

	3
	2—120
	C10混凝土垫层
	m³
	2.69
	206.00
	554.14

	4
	3—1
	M5水泥砂浆砖基础
	m³
	4.94
	185.80
	917.85

	5
	3—29
	一砖外墙
	m³
	13.79
	197.70
	2726.28

	6 
	3—33
	一砖内墙
	m³
	3.08
	192.69
	593.49

	7
	3—42
	防水砂浆防潮层
	10㎡
	0.69
	80.68
	55.67

	8 
	5—2
	无梁式C20混凝土条形基础
	m³
	5.37
	222.38
	1194.18

	合计
	
	
	
	
	
	6536.06


4. 分析：静力压桩12m内的接桩按接桩定额执行，12m以上的接桩其人工及打桩机械已包括在相应打桩项目内，因此，12m以上桩接桩只计接桩的材料费和电焊机的费用。 

解：（1）列项目：打预制桩（2—14）、接桩（2—28）、送桩（2—18）。

（2）工程量计算：

打桩工程量：V=0.45×0.45×15×120=364.5m³

接桩工程量：接头数量=2×120=240个

送桩工程量：V’=0.45×0.45×(2.8-0.45+0.5)×120=69.26m³

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元)
	合价（元）

	1
	2—14
	打预制渴凝土方桩桩长18m以内
	m³
	364.5
	177.69
	64768.01

	2
	2—28 换
	胶泥接桩
	个
	240
	35.43
	8503.20

	3
	2—18
	送预制混凝土方桩桩长18m以内
	m³
	69.26
	143.51
	993.50

	合计,
	
	
	
	
	
	83210.71


注 2—28 换：28.54-25.94+
[image: image1.wmf]400

400

450

450

´

´

×3.96×6.55=35.43元/个（胶泥换算）。

答：打桩工程的合价共计83210.71元。

5.解：（1）列项目：打现浇桩（2—50）、预制桩尖（补）

（2）计算工程量：

打桩工程量=nπr2h=40×3.14×0.2132×(18+0.25)=103.99m³

预制桩尖工程量=40个

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价(元)

	1
	2—50 换
	打震动沉管灌注桩15m以上
	m³
	103.99
	382.52
	39778.25

	2
	补
	预制桩尖
	个
	40
	30
	1200

	合计
	
	
	
	
	
	40978.25


注 2—50 换：365.40-248.03+
[image: image2.wmf]99

.

103

136

×203.64-1.17=382.52元/m³ (充盈系数、桩尖换算）

答：打桩工程的合价共计40878.25元。

6. 解：（1）列项目：单打现浇桩（2—50）、复打现浇桩（2—50）、空沉管（2—50）、预制桩尖（补）

（2）计算工程量：

单打工程量V1=nπr2h=20×3.14×0.2132×(15+2.4-0.45)=48.29m³

复打工程量V2=20×3.14×0.2132×(15+0.25)=43.45m³

空沉管工程量V3=20×3.14×0.2132×(2.4-0.45-0.25)=4.84m³

预制桩尖工程量=2×20=40个 

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	2—49 换
	打震动沉管灌注桩15m以内
	m³
	48.29
	385.94
	18637.04

	2
	2—49 换
	复打沉管灌注桩15m以内
	m³
	43.45
	335.81
	14590.94

	3
	2—49 换
	空沉管
	m³
	4.84
	90.34
	437.25

	4
	补
	预制桩尖
	个
	40
	30
	1200

	合计
	
	
	
	
	
	34865.23


注  1. 2—49 换单打：387.11-1.17=385.94 元/m³。

    2. 2—49 换复打：387.11-248.03+1.015×203.64-0.07×(37.92+65.07)×(1+14%+8%)-1.17=335. 81元/m³ (按桩73页附注换算)。

    3. 2—49 换空沉管：387.11-248.03-7.51-7.68-0.7×37.92×(1+14%+8%)-1.17=90.34 元/m³ (按桩

73页附注换算)。

答：打桩工程的合价共计34865.23元。

7.解：列项目：Ф12以内现浇普通钢筋（4—1）、Ф25以内现浇普通钢筋（4—2）。

（2）计算工程量，见下表。

	序号
	钢筋型号
	容重（kg/m）
	长 度（m）
	数量
	总童（kg）

	1
	Ф20
	2.466
	5.0+2×30×0.02 = 6.2
	2
	30.58

	2
	Ф22
	2.984
	5.0+2×30×0.022+2×0.414×0.45=6.6926
	1
	19.97

	小计
	
	
	
	
	50.55

	1
	Ф12
	0.888
	5.0+2×30×0.012=5.72
	2
	10.16

	2
	Ф6
	0.222
	5.0
	2
	2.22

	3
	Ф6
	0.222
	(0.25-2×0.025+2×0.006)×2+(0.5-2×0.025+2×0.006)×2+24×0.006=1.492
	38
	12.59

	4
	Ф6
	0.222
	0.25+0.125×2-2×0.025+2×0.006+2×0.05=0.562
	26
	3.24

	小计
	
	
	
	
	28.21


注 加密区箍筋根数=1150÷100+1=12.5，取为13根；非加密区箍筋根数=(2600-2×200)÷200+1=12根；

合计 2×13+12=38 根。

答：Ф12以内现浇普通钢筋28.21kg，Ф25以内现浇普通钢筋50.55kg。

8.解：计算工程量，见下表。

	序号
	钢筋型号
	容重（kg/m）
	长度（m）
	数量
	总重(kg)

	1
	①、⑨支座Ф8
	0.395
	1.2+27×0.008+0.085=1.501
	2×[4.46÷0.2+1]=48
	28.5

	2
	③〜⑦支座Ф8
	0.395
	2×0.85+0.24+2×0.085=2.11
	3×[4.46+0.125+1]=111
	92.5

	3
	A、B支座Ф8
	0.395
	1.501
	2×3×[3.06÷0.2+1]+2×[3.56÷0.2+1]=140
	83.0

	4
	横向下部Ф8
	0.395
	4.8+2×6.25×0.008=4.9
	3×[3.06÷0.2+1]+[3.56÷0.2+1]=70
	135.5

	5
	纵向下部Ф8
	0.395
	3×3.4+3.9+2×6.25×0.008=14.2
	[4.8-0.24-0.1÷0.15]+1=31
	173.9

	6
	纵向分布筋Ф6
	0.222
	2×(3×1.11+1.51+8×38×0.006）=13.328
	[1.2÷0.20+1]=7
	20.7

	7
	横向分布筋Ф6
	0.222
	2.16+2×38×0.006=2.616
	36
	20.9

	8
	悬挑下部纵向Ф6
	0.222
	3×3.4+3.9+2×6.25×0.006=14.175
	[(1.5-0.24-0.1)÷0.25+1]=6
	18.9

	9
	悬挑下部横向Ф6
	0.222
	1.5-0.12+2×6.25×0.006=1.455
	70
	22.6

	10
	1号支座筋Ф6
	0.222
	0.45+27×0.006=0.612
	70×2+7×2=154
	20.9

	11
	2号支座筋Ф8
	0.395
	1.2+0.24+2×0.085=1.61
	[(1.5-0.24-0.1)÷0.15+1]=9X3=27
	9.7

	12
	纵向分布筋Ф6
	0.222
	2.11×3+2.61=8.94
	2×[(0.45+0.12-0.015)÷0.2+1]=8
	15.9

	13
	横向分布筋Ф6
	0.222
	1.6-0.12-0.45×2+2×38×0.006=1.036
	4×2×3=24
	5.5

	小计
	
	
	
	
	649


注表中[]为取整符号。

答：板中的钢筋合计649kg。

9.解：（1）列项目：混凝土垫层（2—120）、独立柱基（5—7）、矩形柱（5—13）、Ф12以内基础钢筋（4—1）、Ф25以内基础钢筋（4—2）、Ф12以内柱钢筋（4—1）、Ф25以内柱钢筋（4一2）。

（2）计算工程量：

混凝土垫层：4.7×3.8×0.1=1.79

独立柱基：4.5×3.6×0.3+0.3÷6×(4.5×3.6+0.6×0.5+5.1×4.1)=6.73m³

矩形柱：0.5×0.4×（4.5+1.3)=1.16m³

基础钢筋Ф12 内:6.73×0.012=0.081t 

基础钢筋Ф12 外：6.73×0.028=0.188t

柱钢筋Ф12 内：1.16×0.05=0.058t

柱钢筋Ф12 外：1.16×0.116=0.135t

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	2—120
	C10混凝土势层
	m³
	1.79
	206.00
	368.74

	2
	5—7换
	C30独立柱基
	m³
	6.73
	240.39
	1617.82

	3
	5—13
	C030矩形柱
	m³
	1.16
	277.28
	321.64

	4
	4—1
	基础钢筋Ф12内
	t
	0.081
	3421.48
	277.14

	5
	4—2
	基础钢筋Ф12外
	t
	0.188
	3241.82
	609.46

	6
	4—1换
	柱钢筋Ф12内
	t
	0.058
	3435.06
	199.23

	7
	4—2换
	柱钢筋Ф12外
	t
	0.135
	3248.65
	438.57

	合计
	
	1 1
	
	
	
	3832.60


注 1. 5—7 换：220.94-170.58+190.03=240.39元/m³。

   2. 4—1 换：3421.48+0.03×330.46×1.37=3435.06元/t。

   3. 4—2 换：3241.82+0^03×166.14×1.37=3248.65元/t。

答：该独立外柱及基础、垫层的合价共计3832.60元。

10.解：(1）列项目：现浇矩形柱（5一13）、现浇有梁板（5—32）。

（2）计算工程量：

现浇柱：6×0.45×0.45×(9.0+1.85-0.4-0.4-2×0.1)=11.97m³ 

现浇有梁板:KL—1：3×0.35×(0.5-0.1)×(6-0.45)=2.331m³ 

           KL—2：4×0.35×0.4×(5.0-0.45)=2.548m³

            B： (6+0.45)×(10+0.45)=6.740m³

小计：(2.331+2.548+6.740)×2（层）=23.24m³

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元〉

	1
	5—13
	C30矩形柱
	m³
	11.97
	277.28
	3319.04

	2
	5—32
	C30有梁板
	m³
	23.24
	260.62
	6056.81

	合计
	
	
	
	
	
	9375.85


答：现浇柱体积11.97m³，现浇有梁板体积23.24m³，柱、梁、板部分的合价共计9375.85 元。

11. 解：（1）列项目：打桩（2—2）、制作桩（5—52）、预制桩场外运输51km(7一2）。 

（2）计算工程量：100m³。

(3)套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称-
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	2—2
	打方桩桩长18m内
	m³
	100
	157.57
	15757.00

	2
	5—52 换
	加工厂预制桩
	m³
	100
	267.31
	26731.00

	3
	7—2
	I类预制构件运输5km内
	m³
	100
	107.39
	10739.00

	合计
	
	
	
	
	
	53227.00


注 5—52 换：261.36-195.76+198.73×1.015=267.31 元/m³。

答：该打桩工程共计53227.00元。

12.解：（1）列项目：金属构件场外运输（7一28）、钢屋架拼装（7—120)、钢屋架安装（7一124）。

（2）计算工程量：安装、拼装运镝工程量2.5×10=25.00t。

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	7—28
	I类金属构件运输15km内
	t
	25
	96.24
	2406.00

	2
	7—120
	钢屋架拼装
	t
	25
	298.55
	7463.75

	3
	7—124 换
	钢屋架安装
	t
	25
	377.69
	9442.25

	合计
	
	
	
	
	
	19312.00


注 7—124 换：341.70+(68.12+77.82)×18%×(1%+25%+12%)=377.69元/t。

答：该钢屋架运输、安装工程合计19312.00元。

13.解:（1）列项目：有梁板（5一32）、防水砂浆找平层（9一70、9一71）、水泥砂浆挂瓦条（9一5）、铺水泥瓦（9一7）、铺水泥脊瓦（9一8）。

（2）计算工程量：

铺水泥瓦、水泥砂浆挂瓦条、防水砂浆找平层工程量：12.84×6.24×1.118=89.58㎡ 

脊瓦工程量：4×3.12×1.50+6.6=25.32m

有梁板工程量：89.58×0.1=8.96m³ 

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项自名称
	计量单位
	工雖
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	5—32 换
	C20有粱板
	m³
	8.96
	239.80
	2148.61

	2
	9—70 换、9—71 换
	20mm防水砂浆
	10㎡
	8.958
	93.67
	839.10

	3
	9—5
	水泥砂浆挂瓦条
	10㎡
	8.958
	24.25
	217.23

	4
	9—7
	1:2.5水泥砂浆铺水泥瓦
	10㎡
	8.958
	373.69
	3347.52

	5
	9—8
	铺水泥脊瓦
	10m
	2.532
	218.14
	552.33

	合计
	
	
	
	
	
	7104.79


注 1.5—32 换：260.62-202.09+180.07 +29.12×0.03×1.37=239.80 元/m³, 

   2.9—70 换：115.68-64.45+0.253×236.50=111.06元/10㎡。

3.9—71 换：18.32-12.99+0.051×236.50=17.39元/10㎡。

4.9—70 换一9—71 换：93.67 元/10㎡。

答：该屋面工程合计7104. 79元。

14.解：（1）列项目：椽子及挂瓦条（8—52）。

（2）计算工程量：1000㎡。

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	8—52 换
	檩木上钉椽子及挂瓦条
	10㎡
	100
	216.27
	21627.00

	合计
	
	
	
	
	
	21627.00


注 1.方木椽子断面换算 40×50:0.059=43×60：x，x=0.07611。

2.挂瓦条断面换算 25×20：0.019=30×40：y，y=0.0456。

3.换算后普通成材用量0.07611+0.0456=0.12171。

4.8—52 换：142.10+0.12×26×（1+25%+12%）+（0.12171-0.078）× 1599=216.27 元/10㎡。

答：该屋面木基层工程合计21627.00元。

15. 解:（1）列项目：整层超高费（18—1）、层高超高费（18一1）、每米增高超高费（18―1）。

（2）计算工程量：1500㎡。

（3）套定额，见下表。

	序号
	定额编号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	18—1
	建筑物高度20〜30m以内超高
	㎡
	1500
	13.41
	20115.00

	2 
	18—1 换×0.6
	每增高1m
	㎡
	1500
	1.61
	2415.00

	3
	18—1 换×2.5
	每增高1m
	㎡
	1500
	6.71
	10065.00

	合计
	
	
	
	
	
	32595.00


注 18—1 换：13.41×0.2=2.682 元/㎡。

答：该建筑的超髙费合计32595.00元。

6

_1234567914.unknown

_1234567915.unknown

