



2007年江苏安装造价员案例分析试卷参考答案

第一题(60分)

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程数量

	l
	03021200100l
	电气配管
	焊接钢管:SC50:砖、混凝土结构暗配
	m
	4.5

	2
	030212001002
	电气配管
	焊接钢管;SC25;砖、混凝土结构暗配，开关盒86H50
	m
	14.3

	3
	030212001003
	电气配管
	PC16:砖、混凝土结构暗配，接线盒DHS75，开关盒86HS50
	m
	47.35

	4
	030212001004
	电气配管
	PC20;砖、混凝土结构暗配，接线盒DHS75，开关盒86HS50
	m
	36.3

	5
	03021200300l
	电气配线
	管内穿线:聚氯乙烯铜芯线BV2.5:
	m
	213.6

	6
	030212003002
	电气配线
	管内穿线:聚氯乙烯铜芯线BV4;
	m
	71.5

	7
	0302040l800l
	配电箱
	AL配电箱PZ30/20，
350*250*120嵌入式，无端子外部接线2.5mm2，无端子外部接线4mm2
	台
	l

	8
	03020403100l
	小电器
	板式暗开关;A86K11-10
	个
	5

	9
	030204031002
	小电器
	板式暗开关:A86K21-10
	个
	1

	l0
	03020403l004
	小电器
	单相暗插座:A862223-10
	个
	7

	ll
	030204031005
	小电器
	单相暗插座:A86214-25
	个
	l

	12
	030204031006
	小电器
	吊扇
	个
	2

	13
	03021300100l
	普通吸顶

灯及其他

灯具
	圆球吸顶灯Φ300，l*4OW
	套
	2

	l4
	030213001002
	普通吸顶

灯及其他

灯具
	防水防尘灯，1*60w
	套
	3

	15
	030213004001
	荧光灯
	吸顶双管荧光灯YGZ-2，2*40W
	套
	4

	l6
	030209001001
	接地装置
	镀锌扁钢-40*4接地母线;镀锌角钢接地极L50*50*5*2500:断接卡子
	项
	l

	17
	030211008001
	接地装置
	接地极 接地电阻阻10Ω
	系统
	l


第二题（60分）

	序

号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量

单位
	工程数量

	1
	030801001001
	镀锌钢管
	室内镀锌钢管螺纹连接DN15
	m
	7.71

	2
	03080100l002
	镀锌钢管
	室内镀锌钢管螺纹连接DN20
	m
	16.55

	3
	03080l00l003
	镀锌钢管
	室内镀锌钢管螺纹连接DN25
	m
	2.55

	4
	030801001004
	镀锌钢管
	室内镀锌钢管螺纹连接DN32,钢套管50
	m
	9

	5
	030801001005
	镀锌钢管
	室内镀锌钢管螺纹连接DN40，钢套管65
	m
	4.8

	6
	030801001006
	镀锌钢管
	室内镀锌钢管螺纹连接DN50
	m
	9.4

	7
	03080l005006
	塑料管
(UPVC、PP-C、PP-R、PE

管等)
	塑料管热熔PPR，室内给水，del60
	m
	1.95

	8
	03080l005007
	塑料管(UPVC、PP-C、PP-R、PE

管等)
	塑料管UPVC粘接，室内排水，de110
	m

	31.2



	9
	030801005008
	塑料管(UPVC、PP-C、PP-R、PE

管等)
	塑料管UPVC粘接，室内排水，de75
	m
	17.1

	10
	030801005009


	塑料管
(UPVC、PP-C、PP-R、PE
管等)
	塑料管UPVC粘接，室内排水，de50
	m
	14.9

	l1
	030803001001
	螺纹阀门
	丝扣截止阀DN20
	个
	3

	12
	030803001002
	螺纹阀门
	丝扣截止阀DN32
	个
	3

	l3
	030803001003
	螺纹阀门
	丝扣闸阀DN50
	个
	1

	l4
	030804003001
	洗脸盆
	洗脸盆  冷水嘴
	组
	3

	15
	03080400500l
	洗涤盆(洗菜盆)
	洗涤盆斗
	组
	3

	l6
	0308040l2001
	大便器
	蹲便器 自闭式冲洗阀20
	套
	9

	17
	03080401300l
	小便器
	挂便器  普通
	套
	4

	l8
	030804017001
	地漏
	塑料地漏 50
	个
	6


第三题（40分）

分部分项工程量清单计价

	序

号
	项目编号
	项目名称
	项目待征
	计量

单位
	工程

数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价，

	l
	030204018001
	配电箱
	成套落地式配电箱:xL一51
	台
	3.00
	611.37
	1834.11

	2
	03021200l00l
	电气配管
	电线管:MT巧;砖、混凝土结构暗配
	m
	80.00
	3.82
	305.60

	3
	
	合计
	
	
	
	
	2139.71


措施项目清单计价

	序号
	项目名称
	计算公式
	金额

	1
	临时设施费
	分部分项工程量清单计价*l%
	21.40

	2
	检验试验费
	分部分项工程量清单计价* 0.15%
	3 .21

	3
	合计
	[1~2]
	24.61


其他项目清单计价表

	序号
	项目名称
	计算公式
	金额

	
	招标人部分
	
	1017.12

	l
	预留金
	
	1000

	2
	现场安全文明施工措施费(现场考评费用部分)
	分部分项工程量清单计价*0.4%
	8 .56

	3
	现场安全文明施工措施费(奖励费用部分)
	分部分项工程量清单计价*O.4%
	8 .56

	4
	材料购置费
	
	

	
	小计
	
	1017.12

	
	投标人部分
	
	14.98

	5
	总承包费
	
	

	6
	零星工作项目费
	
	

	7
	现场安全文明施工措施费(基本费用部分)
	分部分项工程量清单计价*0.7%
	14.98

	
	小计
	
	14.98

	
	合计
	
	1032.1


分部分项工程量清单综合单价分析表
	序
号
	项日编码
	定额
编号
	子目名称
	单位
	数量
	综合单价分析
	综合单价

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	

	l
	030204018001
	
	配电箱
	台
	3
	226
	157.12
	90.39
	106.22
	31.64
	611.37

	
	
	2-262
	成套配电箱安装落地式
	台
	3
	84.94
	29.34
	55.18
	39.92
	11 .89
	

	
	
	主材
	成套落地式配电箱[XL-51]
	台
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	2-358
	一般铁构件制作
	100KG
	1.2
	101.09
	44.98
	27.34
	47.51
	14.5
	

	
	
	主材
	槽钢[10#]
	KG
	1.2*105
	
	
	
	
	
	

	
	
	2-356
	基础槽钢安较
	10m
	1.2
	19.38
	11.94
	7.87
	9.11
	2.71
	

	
	
	2-337
	压铜线端子 16
	10个
	6
	20.6
	70.86
	
	9.68
	2.88
	

	2
	030212001001
	
	电气配管
	.
	80
	1.84
	0.49
	0.38
	O.86
	0.26
	3.82

	
	
	2-981
	电钱管铺设砖、砼构暗配
	100m
	0.8
	1.29
	O.28
	O.38
	0.61
	0.18
	

	
	
	主材
	电线管[MT15]
	m
	0.8*103
	
	
	
	
	
	

	
	
	2-1377
	暗装接线盒
	10个
	2
	O.26
	0.14
	
	0.12
	0.04
	

	
	
	主材
	灯头盒
	个
	2*10.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	2-1378
	暗咬开关盘
	10个
	2
	0.28
	0.06
	
	0.13
	O.04
	

	
	
	主材
	开关盒
	个
	2*10.2
	
	
	
	
	
	


单位工程费汇总表
	序号
	项目名称
	计算公式
	金额(元)

	l
	分部分项工程量清单计价
	
	2139.71

	2
	措施项目清单计价
	
	24.61

	3
	其他项目计价
	
	1032.1

	4
	规费小计
	
	62.66

	5
	l、工程定额测定费
	[l~3]*0.1%
	3.2

	6
	2、安全生产监督费
	[l~3]*1.8%
	1.92

	7
	3、劳动保险费
	[1~3]*0.06%
	57.54

	8
	税金
	[l~4]*3.445%
	112.28

	9
	工程造价
	[l~4]+[9]
	3371.36


第四题（40分）
分部分项工程量清单计价表

	序

号
	项目编号
	项目名称
	项目待征
	计量

单位
	工程

数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	l
	030801001001
	镀锌钢管
	室内管廊内;给水:镀锌钢

管；DN20:螺纹:镀锌铁皮套管:
	m
	80
	12.46
	996.80

	2
	030803010001
	水表
	LXS-25；螺纹
	组
	10
	38.16
	381.60

	3
	03080300100l
	螺纹阀门
	闸阀:Z15T-10K；DN25
	个
	l0
	9.35
	93.50

	
	
	合计
	
	
	
	
	1471.90


措施项目清单计价
	序号
	项目名称
	计算公式
	金额

	l
	临时设施费
	分部分项工程量清单计价*l%
	14.72

	2
	检验试验费
	分部分项工程量清单计价*0.15%
	2.21

	
	合计
	[l~2]
	16.93


其他项目清单计价表
	序号
	项目名称
	计算公式
	金额

	
	招标人部分
	
	1011.78

	1
	预留金
	
	1000

	2
	现场安全文明施工措施费(现场考评费用部分)
	分部分项工程量清单计价*0.4%
	5.89

	3
	现场安全文明施工措施费(奖励费用部分)
	分部分项工程量清单计价*0.4%
	5.89

	4
	材料购置费
	
	

	
	小计
	
	1011.78

	
	投标人部分
	
	10.31

	5
	总承包费
	
	

	6
	零星工作项目费
	
	

	7
	现场安全文明施工措施费(基本费用部分)
	分部分项工程量清单计价*0.7%
	10.30

	
	小计
	
	10.30

	
	合计
	
	1022.08


分部分项工程量清单综合单价分析表
	序

号
	项目

编码
	定额

编号
	子自名称
	单位
	数量
	综合单价分析
	综合单价

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	

	1
	030801001001
	
	镀锌钢管
	m
	80
	6.33
	2.28
	
	2.97
	0.89
	12.46

	
	
	8-88换
	室内镀锌钢管(螺纹连接)直径2mm以内
	10m
	8
	6.19
	2.13
	
	2.91
	0.87
	

	
	
	
	镀锌钢管[DN20]
	m
	8*10.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	8-170
	室内镀锌铁皮套管制作,直径32mm以内
	10m
	0.3
	0.01
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8-230
	管道消毒、冲洗 直径50mm以内
	100m
	0.8
	0.14
	0.14
	
	0.06
	0.02
	

	2


	030803010001
	
	水表
	组
	l0
	12.48.
	18.06
	
	5.87
	1.75
	38.16

	
	
	8-359
	螺纹水表直径25mm以内
	组
	10
	12.48
	18.06
	
	5.87
	1.75
	

	
	
	
	螺纹水表[25mm]
	个
	l0
	
	
	
	
	
	

	3
	030803001001
	
	螺纹阀门
	个
	10
	3.12
	4.32
	
	1.47
	0.44
	9.35

	
	
	3-243
	螺纹阀 直径25mm以内
	个
	10
	3.12
	4.32
	
	1.47
	0.44
	

	
	
	
	螺纹闸阀
Z15T-10K[DN25]
	个
	10.1
	
	
	
	
	
	


单位工程汇总表

	序号
	项目名称
	计算公式
	金额(元)

	l
	分部分项工程量清单计价
	
	1471.90

	2
	措施项目清单计价
	
	16.93

	3
	其他项目计价
	
	1022.08

	4
	规费小计
	
	49.21

	5
	1、工程定额侧定费
	[l~3]*0.1%
	2.51

	6
	2、安全生产监督费
	[l~3〕*1.8%
	1.51

	7
	3、建筑管理费
	[l~3]*0
	

	8
	4、劳动保险费
	[1~3]*0.06%
	45.2

	9
	税金
	[l~4]*3.445%
	88.20

	l0
	工程造价
	[1~4]+[9]
	2648.32


第五题（20分）

	序号
	项目编码
	顶目名称
	定顺编号
	子目名称
	单位
	数量
	计价表综合单价组成(元)

	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	1
	030704019001
	小便槽冲洗

管制作安装

DN20.DN20

螺纹阀门，镀铬球面菊花

落水DN50


	8-457
	小便槽冲洗管制作安装DN20
	10m
	0.3
	168.74
	77.97
	20.87
	79.31
	23.62

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	镀锌钢管DN20
	10m
	0.3*10.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	不要主材
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8-242
	螺纹阀门安装DN20
	个
	l
	2.60
	3.05
	
	1.22
	0.36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	螺纹阀门DN20
	个
	l
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.01
	
	
	
	
	

	
	
	
	8-447
	地漏安装DN50
	10个
	0.1
	41.60
	18.41
	
	19.55
	5.82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	镀铬球面菊花落水 DN50
	个
	1 .01
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	l
	
	
	
	
	

	
	
	
	8-236
	管道压力试验DN20
	100m
	0.03
	120.38
	54.84
	
	56.58
	16.85

	
	
	
	
	不要
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8-230
	管道消毒冲洗DN20
	100m
	0.03
	13.52
	14.18
	
	6.35
	l.89

	
	
	
	
	不要
	
	
	
	
	
	
	

	2
	030209002001
	避雷网Φ10镀锌园钢沿折板支架敷设，利用建筑

物柱主筋引下4根敷设(50m/根),设断接卡子

二处。


	2一748
	避雷网安装沿折板支架敷设
	10m
	10
	63.65
	30.86
	19.68
	29.92
	8.91

	
	
	
	2一749
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	镀锌圆钢Φ10
	10m
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10m
	10.5
	
	
	
	
	

	
	
	
	2-746
	避雷雷利用建筑物主筋引下敷设
	10m
	20
	19.19
	4.05
	47.74
	9.02
	2.69

	
	
	
	
	
	10m
	l0
	
	
	
	
	

	
	
	
	2-747
	断接卡子制作、安装
	10套
	0.2
	84.24
	34.94
	0.67
	39.59
	11.79

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第六题（20分）

	序号
	项目编码
	顶目名称
	定顺编号
	子目名称
	单位
	数量
	计价表综合单价组成(元)

	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	1
	30212001001
	钢管SC50明配300M，配管高度

6M,采用-30X3

扁钢做管道吊架

160Kg.管通及支架要求刷防锈漆。
	2-1002
	砖、混凝土结构明配钢管SC50
	100m
	3
	468.47
	378.21
	51.67
	220.18
	65.59

	
	
	
	
	
	
	
	468.47*1.33
	
	
	220.18*1.33
	65.59*1.33

	
	
	
	
	钢管 SC50
	m
	3*1.03
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	100M
	3*1.03
	
	
	
	
	

	
	
	
	2-358
	一般铁构件制作
	100kg
	1.6
	252.72
	112.44
	68.34
	118.78
	35.38

	
	
	
	2-360
	轻型铁构件制作
	100kg
	1.6
	322.22
	1.5.37
	120.40
	151.44
	45.11

	
	
	
	
	扁钢-30*3
	100kg
	1.05
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	扁钢-30*3
	100kg
	1.6*104
	
	
	
	
	

	
	
	
	2-359
	一般铁构件制作
	100kg
	1.6
	164.27
	18.97
	51.96
	77.21
	23.00

	
	
	
	2-361
	轻型铁构件安装
	100kg
	1.6
	191.65*1.33
	18.98
	60.57
	90.08*1.33
	26.83*1.33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	型钢
	100kg
	1.6*4.6
	
	
	
	
	

	
	
	
	11-117
	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆1遍
	100kg
	1.6
	5.38
	1.14
	7.13
	2.53
	0.75

	
	
	
	
	不要
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	11-118
	金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆1遍
	100kg
	1.6
	5.15
	0.99
	7.13
	2.42
	0.72

	
	
	
	
	不要
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	序号
	项目编码
	顶目名称
	定顺编号
	子目名称
	单位
	数量
	计价表综合单价组成(元)

	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	2
	030801001001
	室内焊接钢管

DN32，钢套管，

手工除轻锈.管道刷防锈漆3遍，岩棉管壳保温厚度

50mm，玻璃布保护层。


	8-23
	室内钢管(焊接)DN32
	10m
	12
	18.46
	3.26
	2.00
	8.68
	2.58

	
	
	
	8-109
	室内钢管(焊接)DN32
	10m
	12
	43.16
	5.38
	7.19
	20.29
	6.04

	
	
	
	
	焊接钢管DN32
	m
	10.15*12
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	m
	10.2*12
	
	
	
	
	

	
	
	
	8-111
	焊接钢管DN50
	10m
	0.9
	51.74
	11.94
	9.3
	24.32
	7.24

	
	
	
	8-25
	室外焊接钢管 DN50
	10m
	0.9
	22.36
	7.21
	2.00
	10.51
	3.13

	
	
	
	
	焊接钢管DN50
	10m
	0.9*10.2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0.9*10.15
	
	
	
	
	

	
	
	
	11-1
	手工除锈管道轻锈
	10m2
	1.8
	7.96
	3.39
	
	3.74
	1.11

	
	
	
	
	
	
	1.59
	
	
	
	
	

	
	
	
	11-53
	管道刷油防锈漆1遍
	10m2
	1.8
	6.32
	1.49
	
	2.97
	0.88

	
	030801002001

	
	
	
	
	1.59
	
	
	
	
	

	
	
	
	11-1826
	岩棉(管壳)安装管道Φ57mm厚度50mm
	m3
	1.95
	109.28
	15.51
	6.92
	51.36
	15.3

	
	
	
	
	
	
	1.83
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	岩棉管壳
	m3
	1.95*1.03
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1.83*1.03
	
	
	
	
	

	
	
	
	11-2153
	保护层安装玻璃布管道
	10m2
	6.5
	11.00
	0.11
	
	5.17
	1.54

	
	
	
	
	
	
	5.86
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	玻璃布
	10m2
	6.5*14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5.86*14
	
	
	
	
	

	
	
	
	8-230
	管道消毒冲洗 DN50
	100m
	1.2
	13.52
	14.18
	
	6.35
	1.89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



