



第一题答案及评分标准（初级50）
分部分项工程量清单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	分值

	1
	030204018001
	配电箱
	1、名称、型号:嵌入式配电箱
2、规格:PZ30 300×200×120
	台
	1
	1+1+0.5＝2.5

	2
	030212001001
	电气配管
	1、名称:刚性阻燃管
2、规格:PC50
3、配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配
	m
	4.3~4.5
	1+1+1＝3

	3
	030212001002
	电气配管
	1、名称:刚性阻燃管
2、规格:PC16
3、配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配
	m
	47.5~
50
	1+1+2＝4

	4
	030212001003
	电气配管
	1、名称:刚性阻燃管
2、规格:PC20
3、配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配
	m
	11.7~

11.9
	1+1+1＝3

	5
	030212001004
	电气配管
	1、名称:焊接钢管
2、规格:SC20
3、配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配
	m
	14.1~

14.3
	1+1+1＝3

	6
	030212003001
	电气配线
	1、配线形式:管内穿线
2、导线型号、材质、规格:BV2.5
	m
	139.6~
144.1
	1+1+3＝5

	7
	030212003002
	电气配线
	1、配线形式:管内穿线
2、导线型号、材质、规格:BV4
	m
	35.1~
35.7
	1+1+1＝3

	8
	030212003003
	电气配线
	1、配线形式:管内穿线
2、导线型号、材质、规格:NH-BV2.5
	m
	56.6~

57.0
	1+1+2＝4

	9
	030213002001
	工厂灯
	1、名称、安装:工厂灯
2、规格:深照型灯 60W
3、安装形式及高度:吸顶
	套
	4
	1+1+0.5＝2.5

	10
	030213003001
	装饰灯
	1、名称:出口指示灯 
2、型号:应急时间>30min，1X8W
3、安装高度:2.2m
	套
	1
	1+1+0.5＝2.5

	11
	030213003002
	装饰灯
	1、名称:自带电源事故照明灯
2、型号:应急时间>30min，1X14W
3、安装高度:2.5m
	套
	1
	1+1+0.5＝2.5

	12
	030213004001
	荧光灯
	1、名称:单管荧光灯
2、型号:YZ2-1 1X40W
3、安装形式:吸顶
	套
	1
	1+1+0.5＝2.5

	13
	030204031001
	小电器
	1、名称:单联单控开关
2、型号:AP86K11-10 
	个(套)
	1
	1+1+0.5＝2.5

	14
	030204031002
	小电器
	1、名称:二三极暗装插座
2、型号:AP86Z223A-15
	个(套)
	3
	1+1+0.5＝2.5

	15
	030204031003
	小电器
	1、名称:空调暗装插座
2、型号:AP86Z223A-15
	个(套)
	1
	1+1+0.5＝2.5


1、接地母线材质、规格:镀锌扁钢 -40*4


	
	项
	1
	1+1+0.5＝2.5

	17
	030211008001
	接地装置
	1、类别:接地电阻 ≤1Ω
	系统
	1
	1+1+0.5＝2.5


评分标准：
1、 本题总分50分；

2、 项目编码、项目名称各0.5分，项目特征1分，项目特征描述不全扣0.5分。
3、 计量单位错误，扣1分。
第一题答案及评分标准（中级40）
分部分项工程量清单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	分值

	1
	030204018001
	配电箱
	1、名称、型号:嵌入式配电箱
2、规格:PZ30 300×200×120
	台
	1
	0.5*3+0.5＝2

	2
	030212001001
	电气配管
	1、名称:刚性阻燃管
2、规格:PC50
3、配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配
	m
	4.3~4.5
	0.5*3+0.5＝2

	3
	030212001002
	电气配管
	1、名称:刚性阻燃管
2、规格:PC16
3、配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配
	m
	47.5~

50
	0.5*3+2＝3.5

	4
	030212001003
	电气配管
	1、名称:刚性阻燃管
2、规格:PC20
3、配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配
	m
	11.7~

11.9
	0.5*3+0.5＝2

	5
	030212001004
	电气配管
	1、名称:焊接钢管
2、规格:SC20
3、配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配
	m
	14.1~

14.3
	0.5*3+0.5＝2

	6
	030212003001
	电气配线
	1、配线形式:管内穿线
2、导线型号、材质、规格:BV2.5
	m
	139.6~

144.1
	0.5*3+3＝4.5

	7
	030212003002
	电气配线
	1、配线形式:管内穿线
2、导线型号、材质、规格:BV4
	m
	35.1~

35.7
	0.5*3+1＝2.5

	8
	030212003003
	电气配线
	1、配线形式:管内穿线
2、导线型号、材质、规格:NH-BV2.5
	m
	56.6~

57.0
	0.5*3+2＝3.5

	9
	030213002001
	工厂灯
	1、名称、安装:工厂灯
2、规格:深照型灯 60W
3、安装形式及高度:吸顶
	套
	4
	0.5*3+0.5＝2

	10
	030213003001
	装饰灯
	1、名称:出口指示灯 
2、型号:应急时间>30min，1X8W    
3、安装高度:2.2m
	套
	1
	0.5*3+0.5＝2

	11
	030213003002
	装饰灯
	1、名称:自带电源事故照明灯
2、型号:应急时间>30min，1X14W       
3、安装高度:2.5m
	套
	1
	0.5*3+0.5＝2

	12
	030213004001
	荧光灯
	1、名称:单管荧光灯
2、型号:YZ2-1 1X40W 
3、安装形式:吸顶
	套
	1
	0.5*3+0.5＝2

	13
	030204031001
	小电器
	1、名称:单联单控开关
2、型号:AP86K11-10 
	个(套)
	1
	0.5*3+0.5＝2

	14
	030204031002
	小电器
	1、名称:二三极暗装插座
2、型号:AP86Z223A-15
	个(套)
	3
	0.5*3+0.5＝2

	15
	030204031003
	小电器
	1、名称:空调暗装插座
2、型号:AP86Z223A-15
	个(套)
	1
	0.5*3+0.5＝2


1、接地母线材质、规格:镀锌扁钢 -40*4

2、接地极材质、规格:镀锌角钢接地极 L50X5，L=2.5m

	
	项
	1
	0.5*3+0.5＝2

	17
	030211008001
	接地装置
	1、类别:接地电阻 ≤1Ω
	系统
	1
	0.5*3+0.5＝2


评分标准：

1、 本题总分40分；

2、 项目编码、项目名称、项目特征各0.5分，项目特征描述不全扣0.5分。
3、 计量单位错误，扣1分。
第二题答案及评分标准（初级50）
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	分值

	1
	030801001001
	镀锌钢管
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:衬塑镀锌钢管
4、型号、规格:DN70
5、连接方式:螺纹
6、套管形式、材质、规格:钢套管 DN100
	m
	10.0

~10.2
	1+1+0.5＝2.5

	2
	030801001002
	镀锌钢管
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:衬塑镀锌钢管
4、型号、规格:DN50
5、连接方式:螺纹
6、套管形式、材质、规格:钢套管 DN80
	m
	4.0~

4.2
	1+1+0.5＝2.5

	3
	030801001003
	镀锌钢管
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:衬塑镀锌钢管
4、型号、规格:DN40
5、连接方式:螺纹
	m
	0.7~

0.8
	1+1+0.5＝2.5

	4
	030801001004
	镀锌钢管
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:衬塑镀锌钢管
4、型号、规格:DN32
5、连接方式:螺纹
	m
	2.55~

2.85
	1+1+0.5＝2.5

	5
	030801001005
	镀锌钢管
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:衬塑镀锌钢管
4、型号、规格:DN25
5、连接方式:螺纹
	m
	37.3~

37.7
	1+1+1＝3

	6
	030801001006
	镀锌钢管
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:衬塑镀锌钢管
4、型号、规格:DN20
5、连接方式:螺纹
	m
	4.6

~4.9
	1+1+0.5＝2.5


2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水


3、材质:衬塑镀锌钢管


4、型号、规格:DN15


5、连接方式:螺纹

	
	m
	35.7~
36.1
	1+1+1＝3

	8
	030803001001
	螺纹阀门
	1、类型:螺纹闸阀
2、型号、规格:DN70
	个
	1.000
	1+1+0.5＝2.5

	9
	030803001002
	螺纹阀门
	1、类型:螺纹截止阀
2、型号、规格:DN40
	个
	3.000
	1+1+0.5＝2.5

	10
	030803001003
	螺纹阀门
	1、类型:螺纹截止阀
2、型号、规格:DN25
	个
	3.000
	1+1+0.5＝2.5

	11
	030801005001
	塑料管（UPVC、PVC、PP-C等）
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3、材质:UPVC
4、型号、规格:DN150
5、连接方式:胶结
	m
	2.850
	1+1+0.5＝2.5

	12
	030801005002
	塑料管（UPVC、PVC、PP-C等）
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3、材质:UPVC
4、型号、规格:DN100
5、连接方式:胶结
	m
	32.400
	1+1+1＝3

	13
	030801005003
	塑料管（UPVC、PVC、PP-C等）
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3、材质:UPVC
4、型号、规格:DN75
5、连接方式:胶结
	m
	16.400
	1+1+1＝3

	14
	030801005004
	塑料管（UPVC、PVC、PP-C等）
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3、材质:UPVC
4、型号、规格:DN50
5、连接方式:胶结
	m
	12.700
	1+1+1＝3

	15
	030804012001
	大便器
	1、材质:蹲便器
2、组装方式:延时自闭阀冲洗 DN25
	套
	9.000
	1+1+0.5＝2.5

	16
	030804013001
	小便器
	1、材质:挂斗式小便器
2、组装方式:延时自闭阀冲洗
	套
	9.000
	1+1+0.5＝2.5


2、型号:钢管组成 

	
	组
	6.000
	1+1+0.5＝2.5

	18
	030804017001
	地漏
	1、材质:UPVC
2、型号、规格:DN50
	个
	3.000
	1+1+0.5＝2.5

	19
	030804018001
	地面扫除口
	1、材质:UPVC
2、型号、规格:DN100
	个
	3.000
	1+1+0.5＝2.5


1、 项目编码、项目名称各0.5分，项目特征各1分，项目名称描述不全扣0.5分。

2、 ，钢套管未写扣1分，计量单位错误，扣1分。
第二题答案及评分标准（中级40）

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量
	分值

	1
	030801001001
	镀锌钢管
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:衬塑镀锌钢管
4、型号、规格:DN70
5、连接方式:螺纹
6、套管形式、材质、规格:钢套管 DN100
	m
	10.0

~10.2
	0.5*3+0.5＝2

	2
	030801001002
	镀锌钢管
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:衬塑镀锌钢管
4、型号、规格:DN50
5、连接方式:螺纹
6、套管形式、材质、规格:钢套管 DN80
	m
	4.0~

4.2
	0.5*3+0.5＝2

	3
	030801001003
	镀锌钢管
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:衬塑镀锌钢管
4、型号、规格:DN40
5、连接方式:螺纹
	m
	0.7~

0.8
	0.5*3+0.5＝2

	4
	030801001004
	镀锌钢管
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:衬塑镀锌钢管
4、型号、规格:DN32
5、连接方式:螺纹
	m
	2.55~

2.85
	0.5*3+0.5＝2

	5
	030801001005
	镀锌钢管
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:衬塑镀锌钢管
4、型号、规格:DN25
5、连接方式:螺纹
	m
	37.3~

37.7
	0.5*3+0.5＝2

	6
	030801001006
	镀锌钢管
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3、材质:衬塑镀锌钢管
4、型号、规格:DN20
5、连接方式:螺纹
	m
	4.6

~4.9
	0.5*3+0.5＝2


2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水



4、型号、规格:DN15


5、连接方式:螺纹

	
	m
	35.7~

36.1
	0.5*3+1＝2.5

	8
	030803001001
	螺纹阀门
	1、类型:螺纹闸阀
2、型号、规格:DN70
	个
	1.000
	0.5*3+0.5＝2

	9
	030803001002
	螺纹阀门
	1、类型:螺纹截止阀
2、型号、规格:DN40
	个
	3.000
	0.5*3+0.5＝2

	10
	030803001003
	螺纹阀门
	1、类型:螺纹截止阀
2、型号、规格:DN25
	个
	3.000
	0.5*3+0.5＝2

	11
	030801005001
	塑料管（UPVC、PVC、PP-C等）
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3、材质:UPVC
4、型号、规格:DN150
5、连接方式:胶结
	m
	2.75~

2.95
	0.5*3+0.5＝2

	12
	030801005002
	塑料管（UPVC、PVC、PP-C等）
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3、材质:UPVC
4、型号、规格:DN100
5、连接方式:胶结
	m
	32.0~

32.8
	0.5*3+1＝2.5

	13
	030801005003
	塑料管（UPVC、PVC、PP-C等）
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3、材质:UPVC
4、型号、规格:DN75
5、连接方式:胶结
	m
	16.1~

16.7
	0.5*3+1＝2.5

	14
	030801005004
	塑料管（UPVC、PVC、PP-C等）
	1、安装部位（室内、外）:室内
2、输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水
3、材质:UPVC
4、型号、规格:DN50
5、连接方式:胶结
	m
	12.5~

12.9
	0.5*3+1＝2.5

	15
	030804012001
	大便器
	1、材质:蹲便器
2、组装方式:延时自闭阀冲洗 DN25
	套
	9.000
	0.5*3+0.5＝2

	16
	030804013001
	小便器
	1、材质:挂斗式小便器
2、组装方式:延时自闭阀冲洗
	套
	9.000
	0.5*3+0.5＝2


2、型号:钢管组成 

	
	组
	6.000
	0.5*3+0.5＝2

	18
	030804017001
	地漏
	1、材质:UPVC
2、型号、规格:DN50
	个
	3.000
	0.5*3+0.5＝2

	19
	030804018001
	地面扫除口
	1、材质:UPVC
2、型号、规格:DN100
	个
	3.000
	0.5*3+0.5＝2


评分标准：

4、 本题总分40分；

5、 项目编码、项目名称、项目特征各0.5分，项目特征描述不全扣0.25分。
6、 计量单位错误，扣1分。
第三题答案及评分标准（初级40分）
分部分项工程量清单计价表
	序号
	项目编号
	项目名称
	项目待征
	计量单位
	工程数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030208004001
	电缆桥架
	1、型号、规格:XQJ800*200
2、材质:钢制
3、类型:桥架厚度3.5mm
	m
	20
	610.88 
	12217.53 

	2
	030209001001
	接地装置
	1、接地母线材质、规格:镀锌扁钢 -50*4
2、接地极材质、规格:镀锌圆钢接地极 Φ25
	项
	1
	636.96 
	636.96 

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	　
	合计
	　


	　
	　
	　
	12854.48 


评分标准：1、本项目得分共12分；
2、项目编码写对得1分，项目名称和项目特征写对得1分，工程数量得1分，综合单价写对得2分；
3、合计对得2分；

4、计量单位写错扣1分。
	分部分项工程费合计分析表

	

	项目编码：
	030208004001
	项目名称
	电缆桥架
	计量单位
	m
	清单工程量
	20
	综合单价
	610.88 

	序号
	定额编号
	定额名称
	单位
	工程量
	综 合 合 价 组 成(元)
	综 合 合 价 组 成(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	1
	2-546
	钢制槽式桥架宽＋高1000mm以下
	10m
	2.00/0.1 
	205.69*1.2
	28.84
	48.91*1.2
	80.22*1.2
	28.8*1.2
	493.66 
	57.68 
	117.38 
	192.53 
	69.12 

	2
	主材
	桥架 XQJ-800*200
	m
	20.1/1.005 
	　
	500.00 
	　
	　
	　
	　
	10050.00 
	　
	　
	　

	3
	2-592
	桥架支撑架100kg
	100kg
	0.80/0.04 
	137.59 
	47.71 
	20.97 
	64.67 
	19.26 
	110.07 
	38.17 
	16.78 
	51.73 
	15.41 

	4
	主材
	成品支撑架
	付
	10.050/0.5025 
	　
	100.00 
	　
	　
	　
	　
	1005.00 
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	603.73 
	11150.85 
	134.16 
	244.26 
	84.53 

	6
	　
	【合计】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	12217.53 


	分部分项工程费合计分析表

	

	项目编码：
	030209001001
	项目名称
	接地装置
	计量单位
	项
	清单工程量
	1
	综合单价
	636.96 

	序号
	定额编号
	定额名称
	单位
	工程量
	综 合 合 价 组 成(元)
	综 合 合 价 组 成(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	1
	2-693
	接地极板制作安装圆钢接地极坚土
	根
	3.000 
	13.81 
	1.27 
	11.97 
	6.49 
	1.93 
	41.43 
	3.81 
	35.91 
	19.47 
	5.80 

	2
	主材
	镀锌圆钢 Φ25
	m
	7.875 
	　
	24.00 
	　
	　
	　
	　
	189.00 
	　
	　
	　

	3
	2-697
	户外接地母线敷设截面200mm2以内
	10m
	1.559 
	71.37 
	1.42 
	3.03 
	33.54 
	9.99 
	111.27 
	2.21 
	4.72 
	52.29 
	15.58 

	4
	主材
	镀锌扁钢 -50*4
	m
	16.364 
	　
	9.50 
	　
	　
	　
	　
	155.46 
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	152.70 
	350.48 
	40.63 
	71.77 
	21.38 

	6
	　
	【合计】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	636.96 


评分标准：1、本项目得分共28分；
2、定额编号、工程量正确各得2分；（2×8=16）其中人工及机械换算系数正确各得1分（1+1=2）；
3、主要材料名称、消耗量写对各得1分；（1×6＝6）；扁铁、圆钢工程量计2×2=4；
4、多填项目不加、扣分。
第三题答案及评分标准（中级30分）
分部分项工程量清单计价表
	序号
	项目编号
	项目名称
	项目待征
	计量单位
	工程数量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	030208004001
	电缆桥架
	1、型号、规格:XQJ800*200
2、材质:钢制
3、类型:桥架厚度3.5mm
	m
	20
	610.88 
	12217.53 

	2
	030209001001
	接地装置
	1、接地母线材质、规格:镀锌扁钢 -50*4
2、接地极材质、规格:镀锌圆钢接地极 Φ25
	项
	1
	636.96 
	636.96 

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	　
	合计
	　


	　
	　
	　
	12854.48 


评分标准：1、本项目得分共8分；
2、项目编码写对得1分，项目名称和项目特征写对得1分，工程数量得0.5分；
3、合计对得0.5分；

4、计量单位写错扣1分。
分部分项工程费合计分析表
	项目编码：
	030208004001
	项目名称
	电缆桥架
	计量单位
	m
	清单工程量
	20
	综合单价
	610.88 

	序号
	定额编号
	定额名称
	单位
	工程量
	综 合 合 价 组 成(元)
	综 合 合 价 组 成(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	1
	2-546
	钢制槽式桥架宽＋高1000mm以下
	10m
	2.00/0.1 
	205.69*1.2
	28.84
	48.91*1.2
	80.22*1.2
	28.8*1.2
	493.66 
	57.68 
	117.38 
	192.53 
	69.12 

	2
	主材
	桥架 XQJ-800*200
	m
	20.1/1.005 
	　
	500.00 
	　
	　
	　
	　
	10050.00 
	　
	　
	　

	3
	2-592
	桥架支撑架100kg
	100kg
	0.80/0.04 
	137.59 
	47.71 
	20.97 
	64.67 
	19.26 
	110.07 
	38.17 
	16.78 
	51.73 
	15.41 

	4
	主材
	成品支撑架
	付
	10.050/0.5025 
	　
	100.00 
	　
	　
	　
	　
	1005.00 
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	603.73 
	11150.85 
	134.16 
	244.26 
	84.53 

	6
	　
	【合计】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	12217.53 


	分部分项工程费合计分析表

	

	项目编码：
	030209001001
	项目名称
	接地装置
	计量单位
	项
	清单工程量
	1
	综合单价
	636.96 

	序号
	定额编号
	定额名称
	单位
	工程量
	综 合 合 价 组 成(元)
	综 合 合 价 组 成(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	1
	2-693
	接地极板制作安装圆钢接地极坚土
	根
	3.000 
	13.81 
	1.27 
	11.97 
	6.49 
	1.93 
	41.43 
	3.81 
	35.91 
	19.47 
	5.80 

	2
	主材
	镀锌圆钢 Φ25
	m
	7.875 
	　
	24.00 
	　
	　
	　
	　
	189.00 
	　
	　
	　

	3
	2-697
	户外接地母线敷设截面200mm2以内
	10m
	1.559 
	71.37 
	1.42 
	3.03 
	33.54 
	9.99 
	111.27 
	2.21 
	4.72 
	52.29 
	15.58 

	4
	主材
	镀锌扁钢 -50*4
	m
	16.364 
	　
	9.50 
	　
	　
	　
	　
	155.46 
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	152.70 
	350.48 
	40.63 
	71.77 
	21.38 

	6
	　
	【合计】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	636.96 


评分标准：1、本项目得分共22分；
2、定额编号写对得2分、工程量正确得1分（3×4=12）；其中人工及机械换算系数正确各得1分（1+1=2）；

3、主要材料名称、消耗量写对各得1分；（1×6＝6）；扁铁、圆钢工程量计1×2=2；

4、多填项目不加、扣分。

第四题答案及评分标准（初级40分）
	分部分项工程量清单与计价表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
	工程量
	金   额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	1
	030701003001
	消火栓镀锌钢管 
	室内（管廊内）；镀锌钢管DN100；螺纹连接；刷防锈漆二道；岩棉管壳保温层δ=25，外包铝箔保护层；水冲洗；水压试验。
	m
	80
	101.01 
	8080.94 
	　

	2
	030701017001
	集热板制作安装
	镀锌钢板 δ0.5
	个
	10
	30.62 
	306.22 
	　

	3
	030701011001
	水喷头
	无吊顶；下垂型闭式洒水喷头 DN15 K=80
	个
	10
	28.24 
	282.35 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	8669.51
	　


评分标准：1、本项目得分共13分；
2、项目编码写对得1分，项目名称和项目特征写对得1分，工程数量得1分，综合单价写对得1分；
3、合计对得1分；

4、计量单位写错扣1分。
	项目编码：
	030701003001
	项目名称
	消火栓镀锌钢管 
	计量单位
	m
	清单工程量
	80
	综合单价
	101.01

	序号
	定额编号
	定额名称
	单位
	工程量
	综 合 合 价 组 成(元)
	综 合 合 价 组 成(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	1
	8-95
	镀锌钢管螺纹连接直径100mm以内(室内管道)
	10m
	8.0/0.1 
	85.54 
	71.22 
	10.92 
	40.20 
	11.98 
	684.32 
	569.76 
	87.36 
	321.63 
	95.80 

	2
	　
	管廊人工*0.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	205.30 
	0　
	0　
	96.49 
	28.74 

	3
	主材
	镀锌钢管 DN100
	m
	81.6/1.02 
	　
	70.00 
	　
	　
	　
	0　
	5712.00 
	　0
	　0
	　0

	4
	8-30
	焊接钢管直径150mm以内(室外管道)
	10m
	0.250/0.003125 
	43.94 
	19.96 
	30.59 
	20.65 
	6.15 
	10.99 
	4.99 
	7.65 
	5.16 
	1.54 

	5
	　
	管廊人工*0.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3.30 
	0　
	0　
	1.55 
	0.46 

	6
	主材
	焊接钢管 DN150
	m
	2.538/0.0031725 
	　
	80.00 
	　
	　
	　
	0　
	203.00 
	0　
	0　
	0　

	7
	8-231
	管道消毒冲洗直径100mm以内
	100m
	0.80/0.01 
	17.68 
	22.67 
	　
	8.31 
	2.48 
	14.14 
	18.14 
	0　
	6.65 
	1.98 

	15
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	918.05
	6507.89
	95.01
	431.48
	128.52

	16
	　
	【合计】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10167.39 


	项目编码：
	030701017001
	项目名称
	集热板制作安装
	计量单位
	个
	清单工程量
	10
	综合单价
	30.62 

	序号
	定额编号
	定额名称
	单位
	工程量
	综 合 合 价 组 成(元)
	综 合 合 价 组 成(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	16
	7-104
	集热板制作安装
	个
	10.000 
	12.61 
	9.79 
	0.53 
	5.93 
	1.77 
	126.10 
	97.90 
	5.30 
	59.27 
	17.65 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	126.10 
	97.90 
	5.30 
	59.27 
	17.65 

	　
	　
	【合计】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	306.22 


	项目编码：
	030701011001
	项目名称
	水喷头
	计量单位
	个
	清单工程量
	10
	综合单价
	28.24 

	序号
	定额编号
	定额名称
	单位
	工程量
	综 合 合 价 组 成(元)
	综 合 合 价 组 成(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	18
	7-76
	喷头安装直径15mm以内无吊顶
	10个
	1.000 
	34.92 
	20.96 
	3.17 
	16.41 
	4.89 
	34.92 
	20.96 
	3.17 
	16.41 
	4.89 

	19
	主材
	喷头 DN15
	个
	10.100 
	　
	20.00 
	　
	　
	　
	　
	202.00 
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	34.92 
	222.96 
	3.17 
	16.41 
	4.89 

	　
	　
	【合计】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	282.35 


评分标准：1、本项目得分共27分；本题初级涉及11册得不作要求。

2、定额编号、工程量正确各得2分；（2×10=20），换算系数正确得1分；
3、主要材料名称、消耗量写对各得1分；（1×6＝6）；
4、多填项目不加、扣分。

第四题答案及评分标准（中级30分）
	分部分项工程量清单与计价表

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
	工程量
	金   额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	1
	030701003001
	消火栓镀锌钢管 
	室内（管廊内）；镀锌钢管DN100；螺纹连接；刷防锈漆二道；岩棉管壳保温层δ=25，外包铝箔保护层；水冲洗；水压试验。
	m
	80
	127.09 
	10167.39 
	　

	2
	030701017001
	集热板制作安装
	镀锌钢板 δ0.5
	个
	10
	30.62 
	306.22 
	　

	3
	030701011001
	水喷头
	无吊顶；下垂型闭式洒水喷头 DN15 K=80
	个
	10
	28.24 
	282.35 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	10755.96 
	　


评分标准：1、本项目得分共8.5分；
2、项目编码写对得1分，项目名称和项目特征写对得1分，工程数量得0.5分；
3、合计对得1分；

4、计量单位写错扣1分。
	项目编码：
	030701003001
	项目名称
	消火栓镀锌钢管 
	计量单位
	m
	工程量
	80
	综合单价
	127.09 

	序号
	定额编号
	定额名称
	单位
	工程量
	综 合 合 价 组 成(元)
	综 合 合 价 组 成(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	1
	8-95
	镀锌钢管螺纹连接直径100mm以内(室内管道)
	10m
	8.0/0.1 
	85.54 
	71.22 
	10.92 
	40.20 
	11.98 
	684.32 
	569.76 
	87.36 
	321.63 
	95.80 

	2
	　
	管廊人工*0.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	205.30 
	　
	　
	96.49 
	28.74 

	3
	主材
	镀锌钢管 DN100
	m
	81.6/1.02 
	　
	70.00 
	　
	　
	　
	　
	5712.00 
	　
	　
	　

	4
	8-30
	焊接钢管直径150mm以内(室外管道)
	10m
	0.250/0.003125 
	43.94 
	19.96 
	30.59 
	20.65 
	6.15 
	10.99 
	4.99 
	7.65 
	5.16 
	1.54 

	5
	　
	管廊人工*0.3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3.30 
	　
	　
	1.55 
	0.46 

	6
	主材
	焊接钢管 DN150
	m
	2.538/0.0031725 
	　
	80.00 
	　
	　
	　
	　
	203.00 
	　
	　
	　

	7
	8-231
	管道消毒冲洗直径100mm以内
	100m
	0.80/0.01 
	17.68 
	22.67 
	　
	8.31 
	2.48 
	14.14 
	18.14 
	　
	6.65 
	1.98 

	8
	11-53
	管道刷油防锈漆第一遍
	10m2
	2.864/0.0358 
	6.32 
	1.49 
	　
	2.97 
	0.88 
	18.10 
	4.27 
	　
	8.51 
	2.53 

	9
	主材
	酚醛防锈漆
	kg
	3.752/0.0469 
	　
	10.00 
	　
	　
	　
	　
	37.52 
	　
	　
	　

	10
	11-54
	管道刷油防锈漆第二遍
	10m2
	2.864/0.0358 
	6.32 
	1.33 
	　
	2.97 
	0.88 
	18.10 
	3.81 
	　
	8.51 
	2.53 

	11
	主材
	酚醛防锈漆
	kg
	3.208/0.0401 
	　
	10.00 
	　
	　
	　
	　
	32.08 
	　
	　
	　

	12
	11-1832
	纤维类制品管壳安装管道Φ133mm以下厚30mm
	m3
	0.872/0.0109 
	72.31 
	10.59 
	6.92 
	33.99 
	10.12 
	63.05 
	9.23 
	6.03 
	29.64 
	8.83 

	13
	主材
	岩棉(管壳)
	m3
	0.898/0.01123 
	　
	1000.00 
	　
	　
	　
	　
	898.00 
	　
	　
	　

	14
	11-2165
	铝箔安装管道
	10m2
	4.238/0.05297 
	32.99 
	167.69 
	　
	15.51 
	4.62 
	139.80 
	710.60 
	　
	65.73 
	19.58 

	15
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1157.09 
	8203.40 
	101.04 
	543.85 
	162.00 

	16
	　
	【合计】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10167.39 


	项目编码：
	030701017001
	项目名称
	集热板制作安装
	计量单位
	个
	清单工程量
	10
	综合单价
	30.62 

	序号
	定额编号
	定额名称
	单位
	工程量
	综 合 合 价 组 成(元)
	综 合 合 价 组 成(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	16
	7-104
	集热板制作安装
	个
	10./1 
	12.61 
	9.79 
	0.53 
	5.93 
	1.77 
	126.10 
	97.90 
	5.30 
	59.27 
	17.65 

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	126.10 
	97.90 
	5.30 
	59.27 
	17.65 

	　
	　
	【合计】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	306.22 


	项目编码：
	030701011001
	项目名称
	水喷头
	计量单位
	个
	清单工程量
	10
	综合单价
	28.24 

	序号
	定额编号
	定额名称
	单位
	工程量
	综 合 合 价 组 成(元)
	综 合 合 价 组 成(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	18
	7-76
	喷头安装直径15mm以内无吊顶
	10个
	1.000/0.1 
	34.92 
	20.96 
	3.17 
	16.41 
	4.89 
	34.92 
	20.96 
	3.17 
	16.41 
	4.89 

	19
	主材
	喷头 DN15
	个
	10.100/1.01 
	　
	20.00 
	　
	　
	　
	　
	202.00 
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	34.92 
	222.96 
	3.17 
	16.41 
	4.89 

	　
	　
	【合计】
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	282.35 


评分标准：1、本项目得分共21.5分；2、定额编号写对得1分、工程量正确得0.5分；（1.5×9=13.5），换算系数正确得1分(1×2=2)；3、主要材料名称、消耗量写对各得0.5分；（0.5×12＝6）；4、多填项目不加、扣分。
第五题及评分标准（10）

	措施项目清单与计价表(一)

	序号
	项目名称
	　计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	一
	现场安全文明施工费
	　
	　
	2601.99 

	1、
	基本费
	　
	0.8
	1508.40 

	2、
	考评费
	　
	0.38
	716.49 

	3、
	奖励费
	　
	0.2
	377.10 

	二
	临时设施费
	　
	1.5
	2828.25 

	三
	检验试验费
	　
	0.15
	282.83 

	四
	已完工程及设备保护费
	　
	0.05
	94.28 

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合价
	　
	　
	5807.34 


评分标准：1、本项目得分共3分；
2、每个措施项目名称、计算公式写对共得0.5分,0.5*6=3；
3、多填项目不加、扣分。

	措施项目清单与计价表(二)

	序号
	项目名称
	金额(元)

	一
	脚手架搭拆费
	1599.50 

	　
	人工费*4%
	1400.00 

	　
	其中人工工资25%
	350.00 

	　
	管理费
	150.50 

	　
	利润
	49.00 

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	合价
	1599.50 


评分标准：1、本项目得分共1分；脚手架项目名称和金额对各得0.5分,0.5*2=1分；
2、多填项目不加、扣分。
	其他项目清单与计价汇总表

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额(元)
	备注

	一
	计日工
	工日
	400
	　

	二
	总承包服务费
	　
	1000
	　

	三
	暂估价
	　
	20000
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合价
	　
	1400
	　


评分标准：1、本项目得分共2分；（项目名称和金额正确共0.5分，合价正确得0.5分）
2、多填项目不加、扣分；

	单位工程费汇总表

	序号
	费用名称
	计算公式
	金额(元)
	备注

	1
	分部分项工程量清单计价合价
	　
	188550
	　

	　
	人工费
	　
	35000
	　

	　
	材料费
	　
	130000
	　

	　
	机械费
	　
	3600
	　

	　
	企业管理费
	人工费*43%
	15050
	　

	　
	利润
	人工费*14%
	4900
	　

	2
	措施项目清单计价合计
	　
	7406.84 
	　

	3
	其他项目清单计价合计
	　
	1400
	　

	4
	规费
	　
	5624.69 
	　

	　
	工程排污费
	　
	300
	　

	　
	建筑安全监督管理费
	0.118
	232.88 
	　

	　
	社会保障费
	2.2
	4341.85 
	　

	　
	住房公积金
	0.38
	749.96 
	　

	5
	税金
	3.447
	6996.77 
	　

	6
	工程造价
	　
	209978.30 
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　


评分标准：1、本项目得分共4分；
2、企业管理费、利润、规费、税金计算公式写对各得0.5分；（0.5×7＝3.5分）

3、工程造价合计写对得0.5分；
4、多填项目不加、扣分。

第六题及评分标准（40分）
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	分值

	1
	030902001001
	碳钢通风管道制作安装
	1、材质:镀锌钢板
2、形状:矩形风管
3、周长或直径:240*240
4、板材厚度:0.5
5、接口形式:法兰咬口
6、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要求:红丹防锈漆二道、调和漆二道
	m2
	1.440 
	1+1+2=4

	2
	030902001002
	碳钢通风管道制作安装
	1、材质:镀锌钢板
2、形状:矩形风管
3、周长或直径:630*400
4、板材厚度:0.6
5、接口形式:法兰咬口6、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要求:红丹防锈漆二道、调和漆二道
	m2
	24.720 
	1+1+3=5

	3
	030902001003
	碳钢通风管道制作安装
	1、材质:镀锌钢板
2、形状:矩形风管
3、周长或直径:800*400
4、板材厚度:0.75
5、接口形式:法兰咬口
6、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要求:红丹防锈漆二道、调和漆二道
	m2
	1.440 
	1+1+3=5

	4
	030902001004
	碳钢通风管道制作安装
	1、材质:镀锌钢板
2、形状:矩形风管
3、周长或直径:1000*600
4、板材厚度:1.0
5、接口形式:法兰咬口
6、除锈刷油防腐绝热及保护层设计要求:红丹防锈漆二道、调和漆二道
	m2
	40.830 
	1+1+3=5

	5
	030903011001
	铝及铝合金风口、散流器制作安装
	1、类型:铝合金散流器（带调节阀）
2、规格:240*240
	个
	3.000 
	1+1+1=3

	6
	030903011002
	铝及铝合金风口、散流器制作安装
	1、类型:铝合金双层百叶侧送风口（带调节阀）
2、规格:630*400
	个
	2.000 
	1+1+1=3

	7
	030903001001
	碳钢调节阀制作安装
	1、类型:防火调节阀
2、规格:1000*600
3、除锈、刷油设计要求:支架刷红丹防锈漆两道；调和漆两道 
	个
	1.000 
	1+1+1=3

	8
	030903001002
	碳钢调节阀制作安装
	1、类型:防火调节阀
2、规格:630*400
3、除锈、刷油设计要求:支架刷红丹防锈漆两道；调和漆两道 
	个
	1.000 
	1+1+1=3


2、规格:HTFC（B）-I-No10,2.2Kw


4、除锈、刷油设计要求:支架刷红丹防锈漆两道；调和漆两道  

	
	台
	1.000 
	1+1+1=3

	10
	030903020001
	消声器制作安装
	1、类型:阻抗复合消声器 1000*600*1200（L）
	kg
	120.000 
	1+1+1=3

	11
	030904001001
	通风工程检测、调试
	
	系统
	1.000 
	1+1+1=3


1、项目编码、项目名称各0.5分，项目特征1分，项目特征描述不全扣0.5分。
2、计量单位错误，扣1分。
第七题及评分标准（40分）
答：1、调整差价为11000-5000=6000元。

施工单位在投标时可能采用不平衡报价，或者进行了让利。调整差价应根据公开市场价格进行调整。

10分（差价对得5分，理由合理得5分）

2、变更部分对应的措施项目应根据以下规定调整：

首先按合同约定，如合同约定不调整，则不调整；否则按投标费率进行调整或09费用定额的规定进行调整。

其理由如下：计价规范约定，非承包人原因的工程变更，引起措施项目方式变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

10分，（调整顺序答对得5分，理由合理得5分）
3、总承包服务费不需计取，总承包服务费的计算基数为“发包人分包专业工程费和发包人供应材料费”。

10分（是否计取5分，计算基数5分）
4、施工期间镀锌钢管均价为

（5600+5780+5900+5600+5750+5680+5940+5860+5690+5720+5820+5810）/12=5762.50元。

根据苏建价[2008]67号文的规定，镀锌钢管为第一类主要材料，应承担10%的风险。

材料差价=（5762.5-4800*1.1）*80=38600元。

10分（差价对得5分，理由合理得5分）
第 1 页 共 18 页

